ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2026

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº. 003/2026

- DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, substituição de luminárias, instalação de novos pontos e demais serviços relacionados ao sistema de iluminação pública do Município, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Item | Código do Produto | Descrição | Quant | Und | Valor Médio Unitário (R$) | Valor Médio Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 23424 | Prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva por PONTO IP/LED do sistema de iluminação pública do município de Catuji/MG, conforme especificações, incluindo o fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra necessários para execução do serviço e do seu pleno funcionamento. | 60 | srv | 258,33 | 15.499,99 |
| 02 | 23425 | Serviços de substituição de luminárias de LED queimada mediante a testes, substituição por Led novo potência 100 watts com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO, com material incluso, e demais materiais pertinentes para execução do serviço. | 50 | srv | 1.036,66 | 51.833,33 |
| 03 | 23426 | Serviços de instalação de LED kit completo (novo IP) potência 200 watts com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO, com material incluso, braço galvanizado (mínimo 2 mts), relés, base para relés, conectores, conector perfurante e demais materiais pertinentes para execução do serviço. | 40 | srv | 1.563,33 | 62.533,33 |

  - O objeto da contratação tem a natureza de serviço de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

  - O serviço será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, com medição dos serviços efetivamente executados, conforme planilha de preços unitários.

  - O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses iniciando na da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art.106 da Lei 14.133/21.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A presente contratação não consta no Plano de Contratações Anual – PCA, tendo em vista que o Município não elaborou o referido plano ou que a demanda surgiu posteriormente à sua elaboração.

  - Ressalta-se que a contratação é necessária para garantir a continuidade dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública, serviço essencial à segurança da população e ao funcionamento da infraestrutura urbana e rural do Município, não sendo possível a interrupção do serviço.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - A solução consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do Município, contemplando todos os pontos de iluminação pública existentes, instalados na rede de distribuição de energia elétrica, incluindo luminárias dos tipos LED, Vapor de Sódio, Vapor Metálico e Mercúrio.

  - A contratação contemplará o ciclo completo do serviço, incluindo:

    - manutenção preventiva periódica;

    - manutenção corretiva;

    - substituição de lâmpadas, relés, reatores, braços e conectores;

    - substituição e reparos em fiação elétrica;

    - instalação de novos pontos de iluminação pública;

    - retirada ou remanejamento de pontos;

    - fornecimento de materiais elétricos necessários;

    - fornecimento de mão de obra especializada;

    - disponibilização de veículos, equipamentos e ferramentas;

    - atendimento a chamados de manutenção;

    - acompanhamento e medição mensal dos serviços executados.

  - O ciclo de vida do objeto compreende as etapas de planejamento da manutenção, execução dos serviços, substituição de componentes danificados, ampliação ou redução de pontos de iluminação, medição dos serviços executados, pagamento mensal pelos serviços prestados e acompanhamento da execução contratual pela Administração.

  - A contratação por ponto de iluminação pública mostra-se a solução mais adequada, pois permite a manutenção contínua do sistema de iluminação pública, garantindo maior eficiência na prestação dos serviços, melhor controle dos custos e maior durabilidade dos equipamentos, por meio da manutenção preventiva e corretiva contínua.

  - Dessa forma, a solução escolhida atende às necessidades do Município durante todo o ciclo de vida do objeto, garantindo a continuidade do serviço público de iluminação público.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

  - Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21

  - A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07 horas às 16 horas.

  - Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

  - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

  - Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes

- DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

    - A execução do objeto compreenderá a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do Município, abrangendo todos os pontos de iluminação pública existentes na zona urbana e rural, incluindo substituição de lâmpadas, relés, reatores, braços, conectores, fiação elétrica, instalação e retirada de pontos de iluminação pública, bem como demais serviços necessários ao funcionamento do sistema de iluminação pública.

  - Início da execução do objeto:

    - O início da execução dos serviços ocorrerá em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato ou emissão da Ordem de Serviço.

  - A execução dos serviços compreenderá:

    - Vistoria periódica dos pontos de iluminação pública;

    - Manutenção preventiva mensal em todo o sistema de iluminação pública;

    - Atendimento às solicitações de manutenção corretiva;

    - Substituição de lâmpadas queimadas ou danificadas;

    - Substituição de relés fotoelétricos;

    - Substituição de reatores;

    - Substituição de braços de luminárias;

    - Substituição de conectores perfurantes;

    - Substituição e reparos em fiação elétrica;

    - Instalação de novos pontos de iluminação pública quando solicitado;

    - Retirada ou remanejamento de pontos de iluminação pública;

    - Utilização de veículo com cesto aéreo e equipamentos de segurança;

    - Fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

    - Atendimento às solicitações da Administração no prazo máximo de 48 horas após a solicitação;

    - Execução dos serviços conforme normas técnicas aplicáveis e normas de segurança do trabalho.

  - A manutenção preventiva deverá ser realizada mensalmente, abrangendo todos os pontos de iluminação pública do Município.

  - A manutenção corretiva deverá ser realizada sempre que houver solicitação da Administração ou identificação de pontos apagados.

  - Cronograma de realização dos serviços:

    - Os serviços serão executados de forma contínua durante toda a vigência do contrato, observando-se o seguinte cronograma:

| Etapa | Descrição | Período |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 | Levantamento inicial dos pontos | Até 15 dias após ordem de serviço |
| Etapa 2 | Manutenção preventiva geral | Mensal |
| Etapa 3 | Manutenção corretiva | Conforme demanda |
| Etapa 4 | Relatório mensal de serviços | Mensal |
| Etapa 5 | Medição dos serviços | Mensal |

  - Estrutura mínima da empresa:

    - A empresa contratada deverá dispor, no mínimo, da seguinte estrutura para execução dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública:

      - Equipe mínima

| Função | Quantidade |
| --- | --- |
| Eletricista | 01 |
| Auxiliar de eletricista | 01 |
| Motorista/Operador de cesto aéreo | 01 (quando necessário) |
| Responsável técnico (Engenheiro eletricista ou técnico eletrotécnico) | 01 |

      - O responsável técnico deverá possuir registro no CREA ou CFT.

  - Veículos

| Equipamento | Quantidade mínima |
| --- | --- |
| Caminhão com cesto aéreo | 01 |
| Veículo utilitário | 01 |

    - O caminhão com cesto aéreo deverá possuir alcance compatível com a altura dos postes de iluminação pública.

  - Equipamentos de segurança (EPIs)

    - A empresa deverá fornecer aos seus funcionários todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários, tais como:

      - Capacete;

      - Luvas isolantes;

      - Botina de segurança;

      - Cinto de segurança tipo paraquedista;

      - Óculos de proteção;

      - Uniforme com identificação

      - Protetor auricular;

    - Demais equipamentos exigidos pelas normas de segurança do trabalho.

  - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

    - A empresa deverá disponibilizar, no mínimo, os seguintes equipamentos e ferramentas:

      - Equipamentos/Ferramentas

      - Escada extensiva

      - Escada de fibra

      - Alicate universal

      - Alicate de corte

      - Chaves de fenda e Philips

      - Chave de boca

      - Multímetro

      - Detector de tensão

      - Furadeira

      - Parafusadeira

      - Equipamentos para trabalho em altura

      - Equipamentos de sinalização viária

      - Cones de sinalização

      - Fita zebrada

      - Lanternas

      - Ferramentas elétricas diversas

  - A contratada deverá fornecer os materiais necessários para manutenção do sistema de iluminação pública, tais como:

    - Materiais

    - Lâmpadas vapor de sódio

    - Lâmpadas vapor metálico

    - Lâmpadas LED

    - Relé fotoelétrico

    - Reator

    - Braço para luminária

    - Soquete

    - Base para relé

    - Conector perfurante

    - Fios e cabos elétricos

    - Fita isolante

    - Disjuntores

    - Parafusos e ferragens

    - Abraçadeiras

    - Demais materiais necessários

  - Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, veículos, mão de obra, deslocamentos e demais despesas necessárias deverão estar inclusos nos preços unitários dos serviços contratados.

  - Os serviços serão prestados no seguinte endereço:

    - Os serviços serão prestados em todo o território do Município, abrangendo a zona urbana e rural, incluindo vias públicas, praças, avenidas, distritos, comunidades rurais e demais locais onde existam pontos de iluminação pública.

  - Os serviços serão prestados no seguinte horário:

    - Os serviços poderão ser executados de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e, quando necessário, em finais de semana e feriados, especialmente para manutenção corretiva emergencial, mediante solicitação da Administração.

  - O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  - Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

- DA GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

  - A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período do contrato.

  - A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

  - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

  - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

  - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

  - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

  - O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

  - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

  - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

  - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

  - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

  - O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  - O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em parcelas mensais, de acordo com a medição realizada a cada 30 (trinta) dias, considerando os serviços efetivamente executados no período, conforme planilha de preços unitários contratada.

  - Ao final de cada período de medição, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada, contendo a quantidade de pontos de iluminação pública existentes, serviços executados, manutenção preventiva realizada, manutenção corretiva realizada, instalação ou retirada de pontos, quando houve.

    - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços de manutenção preventiva e corretiva previstos para o período estiverem executados em sua totalidade.

    - O contratado deverá apresentar, juntamente com a medição, relatório mensal dos serviços executados, contendo a descrição dos serviços realizados, materiais utilizados e pontos atendidos.

    - Para fins de medição dos serviços executados e liberação do pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com a medição mensal, a seguinte documentação:

- Relatório mensal dos serviços executados;

- Planilha de medição mensal contendo a quantidade de pontos de iluminação pública ativos;

- Memória de cálculo da medição;

- Relatório de manutenção preventiva realizada;

- Relatório de manutenção corretiva realizada;

- Relação dos pontos atendidos;

- Relação dos materiais utilizados;

- Ordens de serviço executadas;

- Relatório de instalação, retirada ou remanejamento de pontos de iluminação pública, quando houver;

- Registro fotográfico dos serviços executados;

- Nota Fiscal dos serviços executados;

    - A medição será realizada com base nos serviços efetivamente executados no período de medição.

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

    - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

    - O fiscal do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

    - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

    - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

    - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

    - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

    - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

    - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

  - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

  - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

  - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice Nacional de Custo da Construção  de correção monetária.

  - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais SINAPI MG Fevereiro de 2025 (N DES.)

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice de Nacional do Custo de Construção, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

    - Multa:

      - Moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

      - Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

      - Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

      - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

      - Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

      - Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

      - Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

    - A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.5	A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

    - Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

    - Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

a)	a natureza e a gravidade da infração cometida;

b)	as peculiaridades do caso concreto;

c)	as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d)	os danos que dela provierem para o Contratante;

e)	a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

  - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  E REGIME DE EXECUÇÃO

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade DISPENSA, sob a forma FÍSICA, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, conforme Decreto Municipal nº 666/2024, de 08/01/2024, devendo a proposta comercial e documentos de habilitação serem enviados no prazo de 03 (três) dias úteis para o e-mail institucional indicado, na forma do Aviso de Dispensa de Interesse de Contratação.

  - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

    - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de marco de 2020.

    - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

    - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

    - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; apresentando CNAE compatível com o objeto da contratação.

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

      - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio. Em qualquer hipótese, mesmo que o licitante seja a filial, este documento deverá estar em nome da matriz;

      - Poderão participar do certame os licitantes que apresentarem certidão positiva de recuperação judicial, desde que comprove, pelos documentos hábeis, que o plano de recuperação judicial foi deferido e homologado, por decisão transitada em julgado, do juízo da recuperação judicial. Elucide-se que se trata da decisão concessiva do benefício da recuperação judicial e não da decisão na qual o juízo manda processar a recuperação judicial. No caso da recuperação extrajudicial o licitante deverá comprovar que o plano de recuperação foi homologado judicialmente. A participação do licitante em recuperação judicial e extrajudicial só será permitida, nos termos do plano devidamente homologado.

    - A microempresa -ME, empresa de pequeno porte – EPP ou MEI – Microempreendedor Individual, deverá apresentar a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de localização da empresa (ME - EPP), expedida até 90 dias antes da data de abertura da proposta, obrigatória para empresas que forem fazer uso do privilégio contido na Lei Complementar nº 123/2006.

      - A não entrega da declaração prevista no item anterior, indicará que a licitante se optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar n°123/2006.

      - Certidão de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, em plena validade.

      - Certidão de Registro do responsável técnico no CREA ou CFT, em plena validade.

      - Comprovação de vínculo do responsável técnico com a empresa licitante, que poderá ser feita mediante contrato social, registro na carteira de trabalho, ficha de empregado ou contrato de prestação de serviços.

      - Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, tais como manutenção de iluminação pública, manutenção elétrica ou serviços elétricos similares.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável é de R$ 129.866,66 (cento e vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) conforme custos unitários apostos na tabela acima.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

  - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Sub - Unidade: 02.11.03 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Funcional Programática: 25.752.0013.4114 Manutenção da Iluminação Pública

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.