ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2026

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº. 003/2026

| RAZÃO SOCIAL: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| TELEFONE / FAX: EMAIL: |  |

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, substituição de luminárias, instalação de novos pontos e demais serviços relacionados ao sistema de iluminação pública do Município, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

| Item | Código do Produto | Descrição | Quant | Und | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 23424 | Prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva por PONTO IP/LED do sistema de iluminação pública do município de Catuji/MG, conforme especificações, incluindo o fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra necessários para execução do serviço e do seu pleno funcionamento. | 60 | srv |  |  |
| 02 | 23425 | Serviços de substituição de luminárias de LED queimada mediante a testes, substituição por Led novo potência 100 watts com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO, com material incluso, e demais materiais pertinentes para execução do serviço. | 50 | srv |  |  |
| 03 | 23426 | Serviços de instalação de LED kit completo (novo IP) potência 200 watts com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO, com material incluso, braço galvanizado (mínimo 2 mts), relés, base para relés, conectores, conector perfurante e demais materiais pertinentes para execução do serviço. | 40 | srv |  |  |

Valor total global: R$ ________ (_____________________).

| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | - Não inferior a 60 dias |
| --- | --- |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |  |
| PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: |  |

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Apresentamos nossa proposta conforme o estabelecido no Edital.

Local, ________ de ____________________ de 2026.

____________________________________

Assinatura do Responsável

CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.